## I1_Erläuterung
Erläuterungen zum QM Holzheizwerke Wirtschaftlichkeitsmodell
Version: 4.0 (März 2018)
Erläuterung
Prinzipielles zu diesem Werkzeug: Haftungsausschluss Das Excel-Werkzeug wurde sehr sorgfältig erstellt, trotzdem können die Hersteller keinerlei Garantie oder Gewährleistung für die ermittelten Ergebnisse und daraus abgeleitete Schlüsse übernehmen. Durch die getroffenen Vereinfachungen ergeben sich aufgrund der Art der Berechnung bestimmte "Fehler", z.B. wird nicht berücksichtigt, ob eine Zahlung zu Jahresbeginn oder Jahresende erfolgt, da ein Jahr als eine Periode angesehen wird. Achtung: Auch wenn Warnungs-Rückmeldungen bezüglich diverser Eingabegrenzen durch das Werkzeug erfolgen, ist nicht auszuschliessen, dass durch falsche Eingabewerte eine falsche Darstellung des Endergebnisses erfolgt. Die richtige Abschätzung der Folgen bestimmter Annahmen obliegt dem Benutzer des Werkzeugs. Formeln: Die Arbeitsblätter dieser Arbeitsmappe sind mit einem Schreibschutz gesichert, alle Formeln und Berechnungen sind jedoch ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass Änderungen daran zu Fehlern an anderen Stellen und damit zu falschen Aussagen des Werkzeugs führen können. Sensitivitätsanalyse / Was-Wäre-Wenn Rechnung: Durch Variation der Eingabeparameter und Speicherung der einzelnen Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsberechnung ist es möglich, Aussagen bezüglich des Einflusses einzelner Parameter auf die wirtschaftliche Entwicklung des Projekts zu erhalten. Feedback: Das Team von QM Holzheizwerke freut sich über Verbesserungsvorschläge und Anregungen zu diesem Werkzeug, bitte übermitteln Sie diese an info@qmholzheizwerke.ch
Registerblätter: Die Datei ist aufgeteilt auf verschiedene Registerblätter Benennung: Die Benennung der Registerblätter unterscheidet auch die hauptsächliche Funktion des Arbeitsblattes: I = Information (Arbeitsblatt enthält Infos und Erläuterungen zur Anwendung der Datei) E = Eingabeblatt (Eingabe von Daten, die für die Berechnung notwendig sind) B = Berechnung A = Ausgabeblatt (Darstellung von ausgewählten Ergebnissen zum Drucken oder für den Datenexport)
100 | Registerblatt "E1_Projektdaten" Eingabe von Projektdaten, Termine, Investitionskosten, Förderung, Darlehen, Betriebskosten etc.
101 | Eingabefelder sind hellgelb unterlegt
102 | Eingabefelder mit Standardwerten und/oder Berechnungen sind hellblau unterlegt Bitte beachten Sie, dass das Überschreiben dieser Felder zu Fehlern an anderen Stellen und damit zu falschen Aussagen des Werkzeuges führen können.
103 | Eingabefelder in welche Daten aus der QMH Excel-Datei Situationserfassung übernommen werden können Hinweis: Damit keine Formeln kopiert werden, ist die Funktion "Einfügen - Werte" zu wählen.
104 | Ausgabefelder, deren Inhalt kopiert werden und in einer externen Datei eingefügt werden können Die Felder sind überschreibbar. Bitte beachten Sie, dass das Überschreiben dieser Felder zu Fehlern an anderen Stellen und damit zu Fehlern führen können.
105 | Alle CHF - Beträge müssen ohne Mehrwertsteuer angegeben werden.
106 | Eingabefeld für Name und Bezeichnung von Projekt und/oder Variante
107 | Bearbeitende Person des Wirtschaftlichkeitsmodelles
108 | Warnungen: Im Feld Warnungen erscheint ein kurzer Erläuterungstext, wenn bei der Eingabe unplausible Angaben gemacht werden (z.B. Netzverluste = 80% oder ähnlich)
110 | Kapitel Wärmemengen, Netzverluste und allgemeine Angaben zum Projekt
111 | Verkaufte Wärmemenge in MWh bei einem Wärmeabnahmegrad von 100%. (Berechnet aus der Summe der Wärmebezüger aller Wärmeabnehmer im Register "Verbraucher"
112 | Netzverluste des Fernwärmenetzes (Q-Forderung QMH ≤10%). Verhältnis zwischen der Differenz der produzierten und der verkauften Wärmemenge zur verkauften Wärmemenge. Bei Netzen im Wachstum ist allenfalls ein mittlerer Verlust anzugeben.
113 | Jährliche Abnahme des Wärmebedarfes. Durchschnittliche jährliche Abnahme des Wärmebedarfes durch Effizienzmassnahmen (z.B. verbesserte Gebäudehüllen) der Wärmebezüger ab der Inbetriebnahme. Dieser Wert wird im Gesamtwärmebedarf berücksichtigt.
114 | Basisjahr für Investitionen - wird als Jahr 0 für die Wirtschaftlichkeitsrechnung herangezogen
115 | Jahr der ersten Wärmelieferung - ab diesem Jahr werden Einnahmen generiert. (Übernahme des ersten Jahres mit Wärmelieferung aus dem Register "Verbraucher"
120 | Erfassung der Energiepreise, Betriebskosten und sonstigen Aufwendungen (wesentliche Aufwendungen für das Projekt)
121 | Einkaufspreis für den Brennstoff Biomasse in CHF/MWh Nutzenergie (gemessen am Wärmezähler)
122 | Anteil der verkauften Wärme, die mit Biomasse erzeugt wird in Prozent. 100% steht für eine monovalente Anlage, 85% wenn zum Beispiel 15% des Jahreswärmebedarfs mit einem fossilen Spitzenlastkessel erbracht wird.
123 | Anteil der verkauften Wärme, die fossil erzeugt wird in Prozent: wird aus dem Anteil Biomassewärme (Pkt. 122) berechnet
124 | Preis des eingesetzten fossilen Brennstoffs (Heizöl oder Erdgas) in CHF/MWh (Primärenergie). Sollte ein nicht-fossiler Brennstoff zur Spitzenlastabdeckung eingesetzt werden, muss dieser auch hier eingesetzt werden.
125 | Jahresnutzungsgrad des fossilen Spitzenlastkessels. Wird zur Spitzenlastdeckung ein Erdgaskessel eingebaut und unter Punkt 124 der Preis in MWho eingegeben, ist zusätzlich die Umrechnung von Ho zu Hu (0.9) zu berücksichtigen.
126 | Anteil Hilfsenergie (Strom) bezogen auf die produzierte Wärmemenge. Diese wird sowohl bei der Wärmeerzeugung als auch bei der Wärmeverteilung benötigt. Empfehlung QMH: Für die Wärmeerzeugung wird 1 - 1.5% der produzierten Wärme benötigt, für die Wärmeverteilung 0.5 - 1% der verteilten Wärme.
127 | Strompreis in CHF/kWh (inkl. Anteil Anschlusskosten etc.) (Empfehlung wenn nicht bekannt: 0.2 CHF/kWhel)
130 | Betriebskosten: Wartung, Reinigung, Bedienung, Kaminfeger etc. (Ascheentsorgung, sofern nicht im Brennstoffpreis enthalten)
131 | Administration: Personalkosten, Versicherung, Buchhaltung, Steuern etc.
132 | Unterhaltskosten: Ersatzteile, Reparaturen (prozentualer Anteil der Investition gem. QMH, siehe ab Punkt 140)
135 | Jährliche Kosten für Miete, Pacht oder Liegenschaft
136 | Sonstige jährliche Kosten (Versicherung, Homepage, Telefonie, öffentliche Gebühren, ...... etc.)
137 | allgemeine jährliche Teuerung in %: Es kann ein Globalwert eingegeben werden, der als Vorgabe in die individuellen Teuerungen im Register B1_Berechnungen (Pkt. 505) übernommen wird.
140 | Kostenstruktur
141 | Eingabespalte der Investitionskosten
142 | spez. Unterhaltskosten: Prozentualer Anteil der Investitionskosten (siehe auch QMH Planungshandbuch)
143 | Abschreibedauer der Anlagenteile (siehe auch QMH Planungshandbuch)
150 | Investitionskosten
151 | Baukosten für die Heizzentrale und das Brennstofflager
152 | Kosten für die holzspezifischen Anlagenteile (Kesselanlage komplett)
153 | Kosten für die spitzenlastspezifischen Anlagenteile (fossile Kesselanlage)
154 | Installationskosten für Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär und Elektro (HLKSE)
155 | Kosten für Wärmenetz inkl. Tiefbaukosten
156 | Kosten für die Wärmezähler und die Regelung bei den Verbrauchern (im Besitz des Wärmeverbundes), inklusive der Wärmezähler der Erzeuger. Bei dieser Position fallen üblicherweise nach ca. 15 Jahren Ersatzinvestitionen an.
157 | Kosten für die Wärmeübergabestationen bei den Verbrauchern Anteil Kunden, wird üblicherweise mit den einmaligen Anschlusskosten (Pkt. 325) an den Wärmeverbund zurückbezahlt. In dieser Position fallen üblicherweise keine Ersatzinvestitionen für den Wärmeverbund an. Diese Position wird nicht in die Restwertbetrachtung eingerechnet!
158 | Kosten für Planung und Unvorhergesehenes (Abschreibung über mittlere Abschreibedauer) Diese Position wird in der Restwertbetrachtung nicht eingerechnet!
159 | Berechnete Gesamtinvestitionen für das Projekt und mittlere Abschreibedauer
160 | Aufteilung der Investitionen auf max. drei Jahre in % der Gesamtinvestition (Pkt. 159) Hinweis: Die Unterhaltskosten (Pkt. 142) werden nach dem selben Verteiler abgestuft. Bei Abweichungen zwischen den effektiven Unterhaltskosten und den in Pkt. 558 ausgewiesenen Aufwendungen, sind die Prozentsätze in Pkt. 142 entsprechend anzupassen.
161 | Etappe 1: Startjahr des Projektes (Pkt.: 114) ist immer das Jahr der ersten Investitionen: Feld kann nicht bearbeitet werden; Investitionen, die nicht in den Jahren der Punkte 162 + 163 getätigt werden, fallen im Startjahr an. (Formel: 100% Gesamtinvestition - Investitionsanteile Pkt. 162+163)
162 | Etappe 2: Jahr und Investitionsanteil der zweiten Etappe. Standardmässig wird das Jahr nach dem Startjahr gewählt. Das Feld kann überschrieben werden. Achtung: Das Überschreiben des Feldes löscht die Formel!
163 | Etappe 3: Jahr und Investitionsanteil der dritten Etappe. Standardmässig wird das zweite Jahr nach dem Startjahr gewählt. Das Feld kann überschrieben werden. Achtung: Das Überschreiben des Feldes löscht die Formel!
165 | Angaben zu Darlehen und Krediten zur Finanzierung des Projektes Es können zwei Kredite / Darlehen eingetragen werden.
166 | Summe des fremdfinanzierten Betrages
167 | Laufzeit des Kredits, in dieser Berechnung werden konstante Raten über die gesamte Laufzeit angenommen. Die Laufzeit des Kredits sollte gegenüber der Bank so lange als möglich vereinbart werden (ideal 20... 25 Jahre) und die Möglichkeit einer vorzeitigen kostenfreien Rückzahlung im Kreditvertrag festgehalten werden. So bleibt die verpflichtete Rate so tief wie möglich, bei höheren Einnahmen kann der Betreiber vorauszahlen und damit den Kredit rascher amortisieren. Unbefristete Kredite ohne Rückzahlraten (z.B. Hypotheken ohne Amortisation) werden mit der Laufzeit "0" eingetragen.
168 | Startjahr des Darlehens. In diesem Jahr wird das Darlehen an das Projekt ausgezahlt und es ist die erste Amortisationsrate fällig. Die Zinszahlung erfolgt jeweils im Folgejahr.
169 | jährlicher Bruttokreditzinssatz (vor Abzug der Verrechungssteuer) über die gesamte Laufzeit (mittlerer Zinssatz)
170 | Angaben zu Fördergeldern
171 | Es können zwei "Pakete" von einmaligen Förderbeiträgen (z.B. kantonale Förderung, Klimastiftung, Berghilfe etc.) mit unterschiedlichen Auszahlungsjahren eingegeben werden.
172 | Einmalig ausbezahlter Förderbeitrag des ersten Pakets
173 | Jahr der Förderauszahlung des ersten Pakets. Es wird empfohlen, die Auszahlung frühestens nach der Inbetriebnahme, besser nach dem ersten Betriebsjahr in die Kalkulation einzubeziehen. Durch eine verzögerte Auszahlung entstehen zusätzliche Zinsen für das zwischenzeitlich benötigte Fremdkapital.
174 | Einmalig ausbezahlter Förderbeitrag des zweiten Pakets
175 | Jahr der Förderauszahlung des zweiten Pakets
176 | Nebst den einmaligen Förderungen kann auch eine befristete jährliche Förderung (z.B. KliK) eingegeben werden
177 | Durchschnittliche Auszahlung pro Jahr innerhalb der Förderlaufzeit.
178 | Laufzeit der jährlichen Förderung (Anzahl Auszahlungen)
179 | Jahr der ersten Auszahlung. Bitte berücksichtigen Sie die Bearbeitungsdauer für die Berechnung der jährlichen Auszahlung. Es wird empfohlen die erste Auszahlung frühestens im Jahr nach der IBN einzurechnen.
180 | Berechnete Werte: Zahlenwerte, die sich aus den obigen Eingaben errechnen lassen und zur Kontrolle der Eingabe und Darstellung der Berechnung der Energiemengen dienen.
181 | maximal erzeugte Jahreswärmemenge: wird aus der verkauften Jahreswärmemenge (Pkt. 111) und den Netzverlusten (Pkt. 112)
182 | Mit Biomasse erzeugte Nutzwärmemenge: wird über den Anteil Biomasse (Pkt. 122) berechnet
183 | Fossiler Primärenergiebedarf für die Spitzenlastdeckung: wird aus dem Anteil fossil (Pkt. 123) und dem Jahresnutzungsgrad des Spitzenlastkessels (Pkt. 125) berechnet.
184 | benötigte elektrische Energie für den Betrieb der Anlage: Berechneter prozentualer Anteil der Gesamtwärmemenge (Pkt. 181) und dem Anteil Hilfsenergie (Pkt. 126).
185 | Die jährlichen Energiekosten Biomasse wird aus der Nutzenergie Biomasse (Pkt. 182) und den Brennstoffkosten für Biomasse (Pkt. 121) berechnet
186 | Die jährlichen Kosten für den Einkauf der fossilen Spitzenlastenergie wird aus der benötigten fossilen Primärenergie (Pkt. 183) und den Einkaufskosten für die fossile Energie (Pkt.: 124) berechnet.
187 | Stromverbrauch für Hilfsenergie: Berechnet aus dem Hilfsenergiebdedarf (Pkt. 184) und dem Strompreis (Pkt. 127)
190 | Gesamte Investitionskosten für das Projekt (Heizzentrale, Wärmenetz, Wärmeübergabestationen etc.)
191 | Gesamtmenge der Fördermittel: berechnet aus den einmaligen Förderbeiträgen (Pkt. 172/174) und der jährlichen Förderung (Pkt. 177) und der Laufzeit der jährlichen Förderung (Pkt. 178)
200 | Registerblatt "E2_Wärmepreis" Angaben zu den Wärmepreisen und Tarifbildung
206 | Feld für Name und Bezeichnung von Projekt und/oder Variante: wird von Pkt. 106 übernommen
207 | Bearbeitende Person: wird von Pkt. 107 übernommen
210 | Tarifstruktur: Es können für vier Tarifstufen individuelle Preise eingetragen werden
211 | Tarifstufe 1: z.B. Kleinkunden mit sehr geringer Wärmeabnahme und Leistungsanforderung Im Eingabefeld ist ein Name für die Tarifstufe 1 einzutragen Im Feld "% der Wärmemenge" wird der Anteil der Wärmemenge dieser Tarifstufe anhand der Angaben im Register E3_Verbraucher berechnet.
212 | Grundpreis Tarifstufe 1: Grundpreis in CHF pro Jahr je kW abonnierte Wärmeleistung gemäss Wärmeliefervertrag. Um eine Berechnung ohne Grundpreis durchzuführen, ist in dieses Feld gleich Null zu setzen. Üblicherweise werden die Grundpreise je kW installierte Leistung mit zunehmender Leistung des Anschlusses etwas geringer.
213 | Arbeitspreis Tarifstufe 1: Arbeitspreis in CHF je kWh für die verkaufte Wärmemenge.
214 | Vertragslaufzeit Tarifstufe 1: Die übliche (durchschnittliche) Vertragslaufzeit für Wärmeverträge dieser Tarifstufe. Nach Ablauf dieser Laufzeit kann ein neuer Vertrag mit anderen Tarifen ausgehandelt werden. Da die Verträge üblicherweise stillschweigend erneuert werden, hat der Vertragsablauf keinen Einfluss auf die Berechnungen im Registerblatt "B1_Berechnungen". Die Vertragslaufzeit wird für die Berechnung der Kapitalkosten der Wärmebezüger (Pkt. 330) verwendet.
221 222 223 224 | Tarifstufe 2: z.B. Gewerbekunden mit mittlerer Wärmeabnahme und Leistungsanforderung Im Eingabefeld ist ein Name für die Tarifstufe 2 einzutragen Die Eingabe von Grundpreis, Arbeitspreis und Vertragsdauer erfolgt wie bei der Tarifstufe 1 (siehe Pkt. 211 - 214)
231 232 233 234 | Tarifstufe 3: z.B. öffentliche Institutionen mit grosser Wärmeabnahme und Leistungsanforderung Im Eingabefeld ist ein Name für die Tarifstufe 3 einzutragen Die Eingabe von Grundpreis, Arbeitspreis und Vertragsdauer erfolgt wie bei der Tarifstufe 1 (siehe Pkt. 211 - 214)
241 242 243 244 | Tarifstufe 4: z.B. Industriekunden mit ganz grosser Wärmeabnahme und hoher Leistungsanforderung Im Eingabefeld ist ein Name für die Tarifstufe 4 einzutragen Die Eingabe von Grundpreis, Arbeitspreis und Vertragsdauer erfolgt wie bei der Tarifstufe 1 (siehe Pkt. 211 - 214)
300 | Registerblatt "E3_Verbraucher" Angaben zu den Wärmeverbrauchern (Wärmekunden) im Wärmeverbund
310 | Eingaben Verbraucher In dieser Tabelle können für jeden Wärmekunden die entsprechenden Daten eingetragen werden. Diejenigen Angaben, die mit den Daten der Excel-Situationserfassung von QM Holzheizwerke korrespondieren (Pkt. 311 - 314) können aus dieser Tabelle übernommen werden. Für die Übernahme der Daten werden die entsprechenden Zeilen kopiert und mit "Werte Einfügen" in die entsprechenden Zellen des Wirtschaftlichkeitsmodells eingefügt. Achtung: Im Unterschied zur Excel-Datei Situationserfassung können in dieser Tabelle nur maximal 180 Objekte erfasst werden. Hinweis: Um die Dateneingabe zu vereinfachen können auch die Summenwerte der jährlichen Ausbauetappen erfasst werden.
311 | Nummer: Fortlaufende Nummer (Übernahme aus der Excel-Tabelle Situationserfassung möglich) Hinweis: Damit keine Formeln kopiert werden, ist die Funktion "Einfügen - Werte" zu wählen.
312 | Bezeichnung: Drei Zeilen für die Objekt oder Etappenbenennung (Übernahme aus der Excel-Tabelle Situationserfassung möglich) Hinweis: Damit keine Formeln kopiert werden, ist die Funktion "Einfügen - Werte" zu wählen.
320 | Gesamtwärmebedarf des Wärmekunden bestehend aus dem Wärmebedarf für Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme (Ab Situationserfassung V34 könnnen die Werte direkt aus dem Regiesterblatt "Verbraucher" übernommen werden. Bei älteren Situationserfassungen kann die Summe der einzelnen Werte übernommen werden.)
321 | Abonnierte Leistung gemäss Wärmeliefervertrag Achtung: Hier ist die abonnierte Leistung einzutragen, die für die Verrechnung der Grundgebühr benötigt wird. Diese kann von der berechneten nötigen Leistung gemäss Excel-Tabelle Situationserfassung abweichen!
322 | Anschlusszeitpunkt: Prozentualer Anteil des Wärmebedarfes im Anschlussjahr (Pkt. 323) des Gesamtwärmebedarfes (Pkt. 320) Beispiel: Erfolgt der Anschluss auf Beginn der Heizperiode, beträgt der Wärmebedarf im Anschlussjahr z.B. ca. 40%. Im Anschlussjahr wird dann mit einem Wärmeverkauf von 40% gerechnet und im Folgejahr 100%
323 | Anschlussjahr: Kalenderjahr, in dem der Verbraucher erstmals mit Wärme versorgt wird
324 | Tarifstufe des Wärmepreises für den Verbraucher (Auswahlfeld: es können die in E2_Wärmepreis definierten Tarifstufen gewählt werden)
325 | Anschlusskosten: einmalige Anschlusskosten, die der Verbraucher an den Wärmeverbund entrichtet. Die Kosten werden im Anschlussjahr (Pkt. 323) als Ertrag für den Wärmeverbund verbucht.
330 | jährliche Kapitalkosten (unverzinst) für den Verbraucher: Berechnet aus den Anschlusskosten (Pkt. 325) und der Vertragsdauer des Wärmeliefervertrages im entsprechenden Tarifmodell (Pkt. 214, 224, 234 und 244)
331 | jährliche Grundkosten für den Verbraucher: Berechnet aus der abonnierten Leistung und den Grundkosen der gewählten Tarifstufe
332 | jährliche Energiekosten für den Verbraucher: Berechnet aus dem Jahreswärmebedarf und dem Arbeitspreis der gewählten Tarifstufe
333 | jährliche Grund- und Energiekosten für den Verbraucher: Summe aus Pkt. 331 + 332 (Dieser Wert wird als jährlicher Ertrag für den Wärmeverbund verbucht)
334 | Jahreskosten für den Verbraucher: Summe aus Kapital-, Grund- und Energiekosten (Pkt. 330-332)
335 | Wärmegestehungspreis der Verbraucher: Berechnet aus den Jahreskosten (Pkt. 334) und dem Wärmebezug (Pkt. 320)
500 | Registerblatt "B1_Berechnungen" Kalkulationsblatt: Darstellung der vereinfachten finanziellen Entwicklung des Projekts innerhalb von 25 Jahren. Die Abschnitte Betriebskosten bzw. Erlöse beziehen sich auf das Betriebsjahr 1 und 100% Auslastung (Was zumeist noch nicht erreicht wird!). Diese sollen helfen, die zu erwartenden Kosten- und Erlöse besser einschätzen zu können. Die Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung berücksichtigen den Zahlungszeitpunkt der einzelnen Einnahmen und Ausgaben per Ende Jahr.
501 | Warnungshinweis: Wenn in den Eingabeblättern E1 und E2 noch Warnungen anstehend sind, wird in diesem Feld ein "Sammelalarm" ausgegeben.
505 | Teuerungsspalte: Als Standard wird die allgemeine Teuerung, die im Register E1_Projektdaten (Pkt. 137) erfasst wird eingesetzt. Es kann jedoch für jede Kostenposition (Pkt. 512-519) eine individuelle jährliche Teuerung eingesetzt werden. In Pkt. 520 (Wärmepreis) wird Teuerung aufgrund des gewichteten Mittelwertes berechnet. Der Wert kann bei Bedarf überschrieben werden Achtung: Das Überschreiben des berechneten Wertes löscht die hinterlegte Formel!
510 | Zusammenstellung der Betriebskosten: Es werden jeweils die theoretischen Gesamtkosten beim Vollausbau (100% Anschluss) im ersten Betriebsjahr dargestellt.
511 | Total der Betriebskosten: Berechnet aus der Summe der Punkte: 512-519, Die Teuerung entspricht dem gewichteten Mittelwert der Teuerungen von Pkt. 512-519
512 | Brennstoff Biomasse: siehe Pkt. 185
513 | Brennstoff fossil: siehe Pkt. 186
514 | Strom: siehe Pkt. 187
515 | Betriebskosten: siehe Pkt. 130
516 | Administration: siehe Pkt. 131
517 | Unterhaltskosten: siehe Pkt. 132
518 | Miete /Pacht / Grundstückskosten: siehe Pkt. 135
519 | Sonstige (Versicherung etc.): siehe Pkt. 136
520 | Teuerung des Wärmeverkaufspreises: Übernimmt den gewichteten Mittelwert der Teuerungen von Pkt. 512-519 (Der Wert kann überschrieben werden. Das Überschreiben des berechneten Wertes löscht die hinterlegte Formel!)
530 | Projektdaten: Eckdaten zum Projekt Projektbeginn: Basisjahr für Investitionen - wird als Jahr 0 für die Wirtschaftlichkeitsrechnung herangezogen (siehe auch Pkt. 114)
531 | Die maximal benötigten Eigenmittel im betreffenden Jahr zur Tilgung aller Kosten.
550 | Kalkulation der Aufwendungen und Erträge des Projektes nach Jahr über eine Projektlaufzeit von 25 Jahren Bezogen auf die Kapitalwertberechnung müssen die "Einnahmen" den "Ausgaben" der einzelnen Perioden gegenübergestellt werden. Hinweis: Die Berechnungen erfolgen ohne Verzinsung der Eigenmittel
551 | Jahr - die Periodisierung dieses Berechnungswerkzeugs ist 1 Periode = 1 Betriebsjahr.
552 | Wärmebedarf der zum aktuellen Zeitpunkt angeschlossenen Verbraucher inkl. prozentualem Zuschlag für Netzverluste (Pkt. 112)
553 | Auslastung des Heizwerks bzw. Wärmenetzes bezogen auf den Endausbau.
554 | Brennstoffkosten Biomasse: Teuerung mit eingerechnet
555 | Kosten fossiler Brennstoffe: Teuerung mit eingerechnet
556 | Stromkosten für die Hilfsenergie: Teuerung mit eingerechnet
557 | Kosten für Betrieb und Administration: Teuerung mit eingerechnet, die Kosten werden erst ab dem Jahr der ersten Wärmelieferung berechnet
558 | Unterhaltskosten: siehe auch Pkt. 132, Teuerung mit eingerechnet, die Kosten werden erst ab dem Jahr der ersten Wärmelieferung berechnet Hinweis: Die Unterhaltskosten werden im Tool nach dem selben Verteiler gestaffelt wie die Investitionskosten (siehe Pkt. 160 Projektstaffelung). Bei Abweichungen zwischen den effektiven Unterhaltskosten und den in Pkt. 558 ausgewiesenen Aufwendungen, sind die Prozentsätze in Pkt. 142 entsprechend anzupassen oder Korrekturbeträge in der Spalte "zusätzlicher Aufwand" Pkt. 560 einzutragen.
559 | sonstige Kosten und Miet- und Pachtaufwand: Teuerung mit eingerechnet, diese Kosten fallen ab dem ersten Jahr an
560 | Sonstige Aufwendungen oder Korrekturen der berechneten Aufwendungen (Differenzen) können in dieser Spalte eingetragen werden. Zur Verbesserung der Verständlichkeit ist der Spaltentitel überschreibbar. Hinweis: Diese Aufwendungen werden nicht als Wertmehrung im Anlagenwert verbucht. Achtung NPV: Diese Aufwendungen werden im Registerblatt "A2_NPV-Daten" unter Pkt. 930 aufgeführt. Sie müssen manuell an die richtigen Stellen übertragen werden!
561 | Effektiver Aufwand: Für die laufende Nachkalkulation können in dieser Spalte die effektiven Jahreskosten eingetragen werden. Ist in der Spalte ein Wert >0 eingetragen, werden im betreffenden Jahr für die weiteren Auswertungen die Einträge in den Spalten 554-560 ignoriert Achtung NPV: Diese Aufwendungen werden nicht ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen.
562 | Zinskosten von Krediten und Darlehen Die erste Zinszahlung ist im Auszahlungsjahr fällig
563 | Abschreibung der Investitionen (Pkt. 141) über die Abschreibedauer (Pkt. 143) Hinweis: Fällige Ersatzinvestitionen werden ebenfalls abgeschrieben
564 | Summe der Aufwendungen des Wärmeverbundes
571 | Ertrag aus dem Fernwärmeverkauf: Grundkosten und Wärmeverkauf
572 | Anschlussbeiträge der Verbraucher werden im Jahr des Anschlusses eingerechnet
573 | Auszahlung von Fördergelder gem. Eingabe in Register E1_Projektdaten Die Werte können überschrieben werden. Achtung: Das Überschreiben der Formeln löscht die Berechnung
574 | Zusätzliche Erträge - Spalte für freie Eingabe (Der Spaltentitel kann überschrieben werden) Achtung NPV: Diese Erträge werden im Registerblatt "A2_NPV-Daten" unter 930 aufgeführt. Sie müssen manuell an die richtigen Stellen übertragen werden!
575 | Effektiver Ertrag: Für die laufende Nachkalkulation können in dieser Spalte die effektiven Jahreserträge eingetragen werden. Ist in der Spalte ein Wert >0 eingetragen, werden im betreffenden Jahr für die weiteren Auswertungen die Einträge in den Spalten 571-574 ignoriert. Achtung NPV: Diese Erträge werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen.
576 | Gesamtertrag des Projektes
577 | Erfolgsrechnung: Jahresgewinn / Verlust aus Aufwand (Pkt. 564) und Ertrag Pkt. 576)
578 | Erfolgsrechnung: Kumulierter Überschuss / Fehlbetrag
580 | Investitionen: Die Erstinvestition wird zum prozentualen Anteil (Pkt. 161) im ersten Jahr in dieser Spalte verbucht. Die weiteren Investitionen, werden anteilsmässig in den entsprechenden Jahren verbucht. Ersatzinvestitionen werden nach Ablauf der Nutzungsdauer (Pkt. 143) inkl. Einrechnung der allgemeinen Teuerung (Pkt. 137) erneut investiert.
581 | Kredite / Darlehen: Die Auszahlung von Krediten und Darlehen wird im Jahr der Auszahlung verbucht
582 | Amortisation des Fremdgeldes über die Laufzeit der Kredite / Darlehen Hinweis: Darlehen ohne Laufzeit werden nicht amortisiert.
583 | Cashflow: Berechnung der flüssigen Mittel (Nettozu- / -abfluss) aus Gesamtertrag (Pkt. 576) + Kreditauszahlungen (Pkt. 581) abzüglich Gesamtaufwand (Pkt. 564) ohne Abschreibungen (Pkt. 563), Investitionen (Pkt. 580) und Fremdgeldamortisation (Pkt. 582)
584 | Kumulierter Cashflow
586 | Betriebsjahr: Jahr der Inbetriebnahme (Pkt. 115) = Jahr 1 (informativ). Aus diesem Wert wird der Zeitpunkt von Erneuerungsinvestitionen errechnet.
587 | Kreditstand (informativ) - Reine netto-Berechnung des Kreditstands, ohne Kosten für Bankgebühren, Errichtung etc. Bedingte Formatierung: Wenn der Kreditstand durch den Restwert der Anlage nicht gesichert ist, wird das Feld rot hinterlegt.
588 | Restwert der Anlage unter Berücksichtigung der Abschreibung Der Restwert berechnet sich aus dem prozentualen Investitionsanteil und der entsprechenden Abschreibung. Hinweis: Die Kosten für die Hausstationen und die Planung sind nicht eingerechnet.
589 | Verzinsung der Investition (Pkt. 190) unter Berücksichtigung des Restwertes der Anlage
590 | Diagramm mit der Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung im Verlauf der Perioden 1-25.
591 | Diagramm mit der Darstellung der Entwicklung des Kreditstandes und des Restwertes der Anlage im Verlauf der Perioden 1-25. Hinweis: Um den Kredit sichern zu können darf der Restwert nicht kleiner als der Kreditstand sein!
600 | Registerblatt "A1_Ergebnisse" In diesem Registerblatt sind die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und ausgewertet
610 | Investitionskosten: Zusammenstellung
612 | Kesselanlagen und Installationen: Berechnete Summe aus den Punkten 152, 153 und 154
613 | Wärmenetz, Tiefbau und Hausstationen inkl. Wärmemessungen: Berechnete Summe aus den Punkten 155 bis 157
615 | Fremdfinanzierung und Fördergelder: Zusammenstellung
620 | Jahreskosten: Die Auswertung erfolgt einerseits für das Jahr der Inbetriebnahme (Pkt. 115), andererseits für ein wählbares Jahr innerhalb des Betrachtungsraumes.
621 | Energiekosten: Berechnete Summe aus den Punkten 554, 555 und 556 (Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 562 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!)
622 | Betrieb und Unterhalt: Berechnete Summe aus den Punkten 557, 558, 559 und 560 Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 561 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!
623 | Verzinsung und Abschreibung: Berechnete Summe aus den Punkten 562 und 563
624 | Total Aufwand: Berechnete Summe aus den Punkten 621 bis 623 Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 562 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!
625 | Wärmeverkauf: Berechnete Summe aus den Punkten 571 und 572 Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 575 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!
626 | Fördergelder und sonstiges: Berechnete Summe aus den Punkten 573 und 574 Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 575 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!
627 | Total Ertrag: Berechnete Summe aus den Punkten 625 und 626 Achtung: Diese Auswertung wird nicht angepasst, wenn im Eingabefeld von Pkt. 575 ein effektiver Aufwand eingetragen wird!
650 | Auswertungen Energie: Die Auswertungen erfolgen für die gleichen Betrachtungsräume wie in Pkt. 620 beschrieben
651 | Wärmebedarf der zum aktuellen Zeitpunkt angeschlossenen Verbraucher
652 | mittlere Kosten bezogen auf die verkaufte Wärmemenge in CHF/MWh: Berechnet aus dem Gesamtaufwand (Pkt. 564) und der verkauften Wärme (Pkt. 651)
653 | Entwicklung der Netzauslastung über den Projektzeitraum (Diagramm)
660 | Return of Investment: Die Auswertung erfolgt einerseits auf dem unverzinsten Eigenkapital, anderseits auf eine wählbare Verzinsung.
661 | Jahr, in welchem mit der in Pkt. 660 eingetragene Verzinsung der Investition erwirtschaftet wird.
690 | Bemerkungen: Feld für die Eingabe von Bemerkungen und Interpretationen.
900 | Registerblatt NPV-Daten Exportvorlage für NPV-Rechner: Das Registerblatt stellt diejenigen Daten aus dem Tool zusammen, die für die Berechnung des NPV benötigt werden. Die Darstellung ist an das KliK-Tool "Tool für den Nachweis der Zusätzlichkeit von Fernwärmeprojekten" (Version 3.2 vom 10. Februar 2016) angepasst. Angaben für das KliK-Tool, die nicht aus der vorliegenden Datei übernommen werden können, sind im Export nicht enthalten. Änderungen im Tool oder andere Ansichten werden durch das QMH-Wirtschaftlichkeits-Tool nicht automatisch geändert.
910 | KliK-Register Inputgrössen
911 | Schlüsselkunden: Die Daten der Spalten "Bezeichnung", "Leistung" und "Jahreswärmebedarf" werden aus dem Registerblatt "E3_Verbraucher" übernommen. Die Spalte "Gebäudetyp & Bezugscharakteristik" muss noch nachgeführt werden. Achtung: Das KliK-Tool verfügt lediglich über 15 Verbraucher. Es werden die ersten 15 Verbraucher übernommen. Bei mehr Verbrauchern sind die Verbraucher zu gruppieren, so dass der Gesamtverbrauch abgedeckt ist.
912 | Schlüsselkunden: Die Daten der Spalten "Jahr Anschluss" werden aus dem Registerblatt "E3_Verbraucher" übernommen. Die Spalte "Leistung im Vollausbau" übernimmt die Werte aus der Spalte "Leistung" von Pkt. 911. Die Werte können überschrieben werten. Achtung: Das Überschreiben der Zelle löscht die Formel.
920 | KliK-Register Wärmebezug; Abschnitt Referenzentwicklung
921 | Wärmebezug: Der Nutzwärmebedarf wird in Abhängigkeit des Anschlusszeitpunktes aus dem Registerblatt "E3_Verbruacher" übernommen Im Unterschied zum vorliegenden Tool beträgt der Betrachtungszeitraum 15 Jahre.
922 | Elektrizitätsverbrauch: Der Strombedarf als Hilfsenergie wird aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" (Pkt. 556) übernommen.
923 | Fernwärmenetz (40a): Die Investitionskosten für das Wärmenetz werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" übernommen. Die Aufteilung der jährlichen Kosten Fernwärmenetz / Heizzentrale erfolgt im Verhältnis der Gesamtinvestitionskosten. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
924 | Heizzentrale bzw. dezentrale Wärmesysteme (15 Jahre): Die Investitionskosten für die Heizzentrale werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" übernommen. Die Aufteilung der jährlichen Kosten Fernwärmenetz / Heizzentrale erfolgt im Verhältnis der Gesamtinvestitionskosten. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
925 | Betrieb und Unterhalt: Die Jahreskosten für Betrieb und Unterhalt werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" (Punkte 557, 558 und 559) übernommen. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
926 | Energiekosten: Die Energiekosten werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" (Punkte 554, 555 und 556) übernommen. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
927 | Anschlussbeiträge / einmalige Erträge: Die Anschlussbeiträge werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" (Pkt. 572) übernommen. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
928 | Wärmeverkauf / wiederkehrende Erträge: Die Erträge aus dem Wärmeverkauf werden aus dem Registerblatt "B1_Berechnungen" (Pkt. 571) übernommen. Achtung: Aufwendungen aus der Spalte "übrige Aufwendungen" (Pkt. 651) werden nicht automatisch ins Registerblatt "A2_NPV-Daten" übernommen. Sie müssen manuell an die richtigen Stelle übertragen werden!
929 | Förderbeiträge Dritter (Kanton, Bund, Gemeinde): Die Auszahlung der einmaligen Fördergelder werden aus dem Registerblatt "E1_Projektdaten" (Punkte 172 und 174) übernommen und im entsprechenden Auszahlungsjahr (Punkte 173 und 175) eingetragen. Hinweis: Mehrjährige Förderungen (ausser KliK-Beträge) müssen manuell nachgetragen werden!
930 | nicht eingerechneter Aufwand und Ertrag: Die Beträge aus den Spalten "Zusätzlicher Aufwand" (Pkt. 561) und "Zusätzlicher Ertrag" (Pkt. 574) werden hier ausgewiesen. Da bei diesen Beträge nicht definiert ist, welchen Zeilen sie zuzuordnen sind, müssen die Beträge vor dem Export manuell in den entsprechenden Feldern ergänzt werden.
Einheiten
MWh | Megawattstunde thermisch bzw. Wärme
kWh | Kilowattstunde thermisch bzw. Wärme
MWhel | Megawattstunde elektrisch bzw. Strom
kWhel | Kilowattstunde elektrisch bzw. Strom
a | Jahr (anno)
CHF | Schweizer Franken
% | Prozent
Abkürzungen
VJ | Vorjahr
lfd. | laufende
ÜS | Überschuss

## E1_Projektdaten
100 | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Projektdaten
101 |  | Eingabefeld | [6 empty] | Bemerkungen
102 |  | Standardwert oder Berechnung (kann geändert werden)
105 | (exkl. MWST)
106 | Projekt/Variante: | QMH Beispielprojekt 2
Adresszeile
PLZ Ort
107 | Erfasst von: | Datum, ErstellerIn
108 | Warnungen Hinweise: | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind unter 5% der Investitionskosten. | [11 empty] | 1 | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind unter 5% der Investitionskosten.
[10 empty] | Min | Max | Unters. | Übers. | S.Fehler | Warnung | MinText | MaxText | SonstText
110 | Wärmemengen, Netz, Projektstart
111 |  | Gesamter Wärmebezug der Abnehmer | 1870 | MWh/a | [5 empty] | 10 | 9999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 111: Der Wärmebezug ist zu klein! | 111: Der Wärmebezug ist zu gross.
112 |  | Netzverluste | 10 | % | [5 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 112: Der Verlust des Wärmenetzes ist zu niedrig! | 112: Der Verlust des Wärmenetzes ist zu hoch! | 112: Keine Netzverluste eingegeben.
113 |  | Abnahme des Wärmebedarfes (Effizienzsteigerung) | 1 | % | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 113: Die Abnahme des Wärmeabsatzes der Wärmebezüger ist negativ; Mehrverbrauch. | 113: Die jährliche Abnahme des Wärmeabsatzes ist sehr hoch. | 113: Keine jährliche Abnahme des Wärmeabsatzes eingegeben.
114 |  | Jahr des Projektbeginns | 2015 | [6 empty] | 2000 | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | 114: Das Jahr des Projektbeginns liegt vor 2000. | 114: Das Jahr des Projektbeginns liegt nach 2100.
115 |  | Jahr der Inbetriebnahme / erste Wärmelieferung | 2017 | [6 empty] | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 |  | 115: Das Jahr Inbetriebnahme liegt vor dem Projektbeginn. | 115: Das Jahr der Inbetriebnahme liegt mehr als 3 Jahre nach dem Projektbeginn. Erste Wärmelieferung im Register Verbraucher anpassen.
120 | Einkaufspreise Energie, Betriebskosten und übrige Aufwendungen
121 |  | Brennstoffpreis Holz (ab Wärmezähler) | 55 | CHF/MWh erzeugte Energie | [5 empty] | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 121: Der Rohstoffpreis (Biomasse) ist negativ angenommen. | 121: Der Rohstoffpreis (Biomasse) ist zu hoch.
122 |  | Anteil der mit Biomasse erzeugten Nutzwärme | 85 | % | [5 empty] | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 122: Der mit Biomasse erzeugte Anteil an der Jahreswärmemenge ist gering. | 122: Der mit Biomasse erzeugte Anteil an der Jahreswärmemenge ist zu hoch.
123 |  | Anteil der fossil erzeugten Nutzwärme | 15 | %
124 |  | Preis fossiler Brennstoff | 75 | CHF/MWh Primärenergie | [5 empty] | 30 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 124: Der Preis des fossilen Brennstoffs ist zu niedrig. | 124: Der angenommene Preis für den fossilen Brennstoff ist hoch. | 124: Der Preis für den fossilen Brennstoff liegt niedriger als der Biomassepreis.
125 |  | Jahresnutzungsgrad Kessel fossil | 85 | % | [5 empty] | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 |  | 125: Der Jahresnutzungsgrad des Kessels ist unter 40 %. | 125: Der Jahresnutzungsgrad des Kessels ist über 98 %.
126 |  | Hilfsenergie (Strom) | 2 | % der produzierten Wärme | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 126: Der spezifische Stromverbrauch wurde sehr niedrig angenommen. | 126: Der spezifische Stromverbrauch wurde sehr hoch angenommen. | 126: Der spezifische Stromverbrauch wurde Null gesetzt.
127 |  | Strompreis | 0.13 | CHF/kWhel | [5 empty] | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |  | 127:Der Strompreis wurde sehr niedrig angenommen. | 127: Der Strompreis wurde sehr hoch angenommen. | 127: Der Strompreis ist Null.
130 |  | Betriebskosten | 12000 | CHF/a | [5 empty] | 1000 | 999999 | 0 | 0 | 0 |  | 130: Die jährlichen Betriebskosten sind sehr niedrig. | 130: Die jährlichen Betriebskosten sind zu hoch.
131 |  | Administration | 9000 | CHF/a | [5 empty] | 1000 | 999999 | 0 | 0 | 0 |  | 131: Der jährliche Administrationsaufwand ist sehr niedrig. | 131: Der jährliche Administrationsaufwand ist zu hoch.
132 |  | Unterhaltskosten | 23900 | CHF/a | [5 empty] | 1000 | 999999 | 0 | 0 | 0 |  | 132: Die jährlichen Unterhaltskosten sind sehr niedrig. | 132: Die jährlichen Unterhaltskosten sind zu hoch.
135 |  | Kosten für Miete / Pacht / Grundstück | 1000 | CHF/a | [5 empty] | 1000 | 81750 | 0 | 0 | 0 |  | 135: Die jährlichen Grundstückskosten wurden sehr klein angenommen. | 135: Die jährlichen Grundstückskosten sind sehr hoch.
136 |  | Sonstige Kosten (Versicherungen etc.) | 6000 | CHF/a | [5 empty] | 1000 | 999999 | 0 | 0 | 0 |  | 136: Die sonstigen Kosten sind sehr niedrig. | 136: Die sonstigen Kosten sind sehr hoch. | 136: Die sonstigen Kosten wurden mit Null angenommen.
137 |  | Allgemeine Teuerung | 1 | % | [5 empty] | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 137: Die allgemeine Teuerung wurde sehr niedrig angenommen. | 137: Die allgemeine Teuerung wurde sehr hoch angenommen.
140 | Investitionen, Abschreibung etc. |  | 141 |  | 142 |  | 143
[6 empty] | spezifische | Nutzungsdauer
150 | Investitionskosten | (inkl. Ausbauten) |  |  |  | Unterhaltskosten | Abschreibung | [7 empty] | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind unter 5% der Investitionskosten.
151 |  | Baukosten Gebäude Umgebung | 500000 | CHF | 1 | % | 50 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 151: Die Baukosten für die Heizzentrale sind sehr niedrig. | 151: Die Baukosten für die Heizzentrale sind sehr hoch.
152 |  | Holzspezifische Anlagenteile | 150000 | CHF | 3 | % | 20 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 152: Die Kosten für holzspezifische Anlagenteile sind sehr niedrig. | 152: Die Kosten für holzspezifische Anlagenteile sind sehr hoch.
153 |  | Spitzenlastspezifische Anlagenteile | 50000 | CHF | 2 | % | 20 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 153: Die Kosten für spitzenlastspezifische Anlagenteile sind sehr niedrig. | 153: Die Kosten für spitzenlastspezifische Anlagenteile sind sehr hoch.
154 |  | Installationen Zentrale | 200000 | CHF | 2 | % | 20 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 154: Die Kosten für die Installationen in der Zentrale sind sehr niedrig. | 154: Die Kosten für die Installationen in der Zentrale sind sehr hoch.
155 |  | Wärmenetz inkl. Tiefbau | 500000 | CHF | 1 | % | 40 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 155: Die Baukosten für das Wärmenetz sind sehr niedrig. | 155: Die Baukosten für das Wärmenetz sind sind sehr hoch.
156 |  | Wärmemessung und Regelarmaturen | 20000 | CHF | 2 | % | 15 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 156: Die Kosten für die Wärmemessung sind sehr niedrig. | 156: Die Kosten für die Wärmemessung sind sind sehr hoch.
157 |  | Hausstationen | 200000 | CHF | 2 | % | 30 | Jahre |  | 10000 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 157: Die Kosten für die Hausstationen sind sehr niedrig. | 157: Die Kosten für die Hausstationen sind sind sehr hoch.
158 |  | Planung und Unvorhergesehenes | 15000 | CHF | 0 | % | 36.6049 | Jahre |  | 0 | 999999999 | 0 | 0 | 1 | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind unter 5% der Investitionskosten. | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind sehr niedrig | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind sehr hoch. | 158: Die Kosten für Planung und Unvorhergesehenes sind unter 5% der Investitionskosten.
159 |  | Gesamte Investitionskosten | 1635000 | CHF |  |  | 36.6049 | Jahre |  | 0 | 999999999 | 0 | 0 | 0 |  | 159: Die Investitionskosten sind sehr niedrig | 159: Die Investitionskosten sind sehr hoch.
160 | Investitionsstaffelung |  | Jahr |  | Anteil
161 |  | Ausbaustufe / Etappe 1 | 2015 |  | 20 | % | 20 | %
162 |  | Ausbaustufe / Etappe 2 | 2016 |  | 30 | % | 50 | %
163 |  | Ausbaustufe / Etappe 3 | 2017 |  | 50 | % | 100 | %
165 | Fremdfinanzierung | Kredit 1
166 |  | Kredit/Darlehen | 1000000 | CHF | [5 empty] | 0 | 1635000 | 0 | 0 | 0 |  | 166: Der Kreditanteil ist Null oder negativ. | 166: Der Kreditanteil ist höher als die gesamten Investitionskosten.
167 |  | Laufzeit des Kredits in Jahren | 15 | Jahre | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 167: Die Kreditlaufzeit ist zu kurz. | 167: Die Kreditlaufzeit darf nicht über 25 Jahren liegen!
168 |  | Startjahr | 2015 | [6 empty] | 2014 | 2034 | 0 | 0 | 0 |  | 168: Das Startjahr der Finanzierung ist vor Projektbeginn. | 168: Das Startjahr der Finanzierung ist weit nach Projektbeginn.
169 |  | Kreditzinssatz | 2.5 | % | [5 empty] | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 169: Der angegebene Kreditzinssatz ist sehr niedrig. | 169: Der Kreditzinssatz ist sehr hoch.
Kredit 2
166 |  | Kredit/Darlehen | 120000 | CHF | [5 empty] | 0 | 1635000 | 0 | 0 | 0 |  | 166: Der Kreditanteil ist Null oder negativ. | 166: Der Kreditanteil ist höher als die gesamten Investitionskosten.
167 |  | Laufzeit des Kredits in Jahren | 5 | Jahre | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 167: Die Kreditlaufzeit ist zu kurz. | 167: Die Kreditlaufzeit darf nicht über 25 Jahren liegen!
168 |  | Startjahr | 2023 | [6 empty] | 2014 | 2034 | 0 | 0 | 0 |  | 168: Das Startjahr der Finanzierung ist vor Projektbeginn. | 168: Das Startjahr der Finanzierung ist weit nach Projektbeginn.
169 |  | Kreditzinssatz | 4 | % | [5 empty] | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 169: Der angegebene Kreditzinssatz ist sehr niedrig. | 169: Der Kreditzinssatz ist sehr hoch.
170 | Förderung
171 |  | Einmalige Förderung (z.B. Kantonale Förderung)
172 |  | Einmaliger Förderbeitrag Paket 1 | 159000 | CHF | [5 empty] | 0 | 1635000 | 0 | 0 | 0 |  | 172: Der eingegebene Förderbeitrag Paket 1 ist zu niedrig. | 172: Der eingegebene Förderbeitrag Paket 1 ist zu hoch.
173 |  | Jahr der Förderungsauszahlung | 2017 | [6 empty] | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | 173: Die Förderauszahlung von Paket 1 kann erst nach Projektbeginn erfolgen! | 173: Die Förderauszahlung von Paket 1 wird mehr als 10 Jahre nach Projektbeginn angegeben!
174 |  | Einmaliger Förderbeitrag Paket 2 | 50000 | CHF | [5 empty] | 0 | 1635000 | 0 | 0 | 0 |  | 174: Der eingegebene Förderbeitrag Paket 2 ist zu niedrig. | 174: Der eingegebene Förderbeitrag Paket 2 ist zu hoch.
175 |  | Jahr der Förderungsauszahlung | 2018 | [6 empty] | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | 175: Die Förderauszahlung von Paket 2 kann erst nach Projektbeginn erfolgen! | 175: Die Förderauszahlung von Paket 2 wird mehr als 10 Jahre nach Projektbeginn angegeben!
176 |  | Mehrjährige Förderung (z.B. KliK)
177 |  | Durchschnittliche jährliche Förderung | 10000 | CHF/a | [5 empty] | 0 | 109000 | 0 | 0 | 0 |  | 177: Der eingegebene Förderbeitrag sehr niedrig. | 177: Der eingegebene Förderbeitrag ist zu hoch.
178 |  | Förderlaufzeit | 15 | a | [5 empty] | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 178: Die Dauer der Förderung ist zu tief. | 178: Die Dauer der Förderung ist zu lang.
179 |  | Jahr der ersten Auszahlung | 2019 | [6 empty] | 2015 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  | 179: Die Förderauszahlung kann erst nach Projektbeginn erfolgen! | 179: Die Förderauszahlung wird mehr als 10 Jahre nach Projektbeginn angegeben!
180 | Berechnete Werte
181 |  | max. erzeugte Wärmemenge | 2077.7778 | MWh/a
182 |  | max. jährliche Nutzwärmemenge aus Biomasse | 1766.1111 | MWh/a
183 |  | max. jährlicher Brennstoffbedarf fossil (primär) | 366.6667 | MWh/a
184 |  | jährlicher Stromverbrauch | 41.5556 | MWh/a
185 |  | max. jährliche Energiekosten Biomasse | 97136.1111 | CHF/a
186 |  | max. jährliche Energiekosten fossil | 27500 | CHF/a
187 |  | max. jährliche Stromkosten | 5402.2222 | CHF/a
190 |  | Gesamte Investitionskosten | 1635000 | CHF
191 |  | Gesamtsumme Förderung | 359000 | CHF

## E2_Wärmepreis
200 | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Wärmepreis
101 |  | Eingabefeld
105 | (exkl. MWST)
206 | Projekt/Variante: | QMH Beispielprojekt 2
Adresszeile
PLZ Ort
207 | Erfasst von: | Datum, ErstellerIn
210 | Eingabe Grund- und Arbeitspreis |  |  |  |  | Bemerkungen
211 | Tarif 1 | Private |  | 4.8128 | % der Wärmemenge
212 |  |  | jährlicher Grundpreis | 110 | CHF/kW a
213 |  |  | Arbeitspreis | 0.08 | CHF/kWh
214 |  |  | Vertragslaufzeit | 30 | Jahre
221 | Tarif 2 | Gewerbe |  | 14.9733 | % der Wärmemenge
222 |  |  | jährlicher Grundpreis | 85 | CHF/kW a
223 |  |  | Arbeitspreis | 0.08 | CHF/kWh
224 |  |  | Vertragslaufzeit | 20 | Jahre
231 | Tarif 3 | Grossabnehmer |  | 80.2139 | % der Wärmemenge
232 |  |  | jährlicher Grundpreis | 75 | CHF/kW a
233 |  |  | Arbeitspreis | 0.08 | CHF/kWh
234 |  |  | Vertragslaufzeit | 10 | Jahre
241 | Tarif 4 | Intern |  | 0 | % der Wärmemenge
242 |  |  | jährlicher Grundpreis | 40 | CHF/kW a
243 |  |  | Arbeitspreis | 0.055 | CHF/kWh
244 |  |  | Vertragslaufzeit | 50 | Jahre

## E3_Verbraucher
300 | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Eingabe Verbraucher
101 |  | Eingabefeld
102 |  | Standardwert oder Berechnung (kann geändert werden)
103 |  | Feld für Übertrag aus Situationserfassung
206 | Projekt/Variante: | QMH Beispielprojekt 2
Adresszeile
PLZ Ort
207 | Erfasst von: | Datum, ErstellerIn
310 | Eingaben Verbraucher
311 | Allgemeines | Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
312 |  | Bezeichnung | Netzteil 1 | Kunde 2 | Kunde 3 | Kunde 4 | Kunde 5 | Kunde 6
|  |  | 14 EFH+DEFH | MFH | MFH | EFH | Restaurant | Gemeindebauten
320 | Wärmebedarf | Gesamtwärmebedarf [MWh/a] | 250 | 40 | 30 | 20 | 30 | 1500
321 |  | abonnierte Leistung [kW] | 150 | 25 | 20 | 15 | 20 | 1000
322 | Anschluss | Anschlusszeitpunkt | 50% | 50% | 50% | 100% | 50% | 40%
323 |  | Anschlussjahr | 2017 | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2018
324 | Tarif | Wärmepreis-Tarif | T 2: Gewerbe | T 1: Private | T 1: Private | T 1: Private | T 2: Gewerbe | T 3: Grossabnehmer
325 | (exkl. MWSt.) | Anschlusskosten (einmalig) [CHF] | 80000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 500000
330 |  | jährliche Kapitalkosten [CHF/a] | 4000 | 1666.6667 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 |  | jährliche Grundkosten [CHF/a] | 12750 | 2750 | 2200 | 1650 | 1700 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  | jährliche Energiekosten [CHF/a] | 20000 | 3200 | 2400 | 1600 | 2400 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 |  | Grund- und Energiekosten [CHF/a] | 32750 | 5950 | 4600 | 3250 | 4100 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 |  | Jahreskosten [CHF/a] | 36750 | 7616.6667 | 4600 | 3250 | 5100 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 |  | Wärmegestehungspreis [Rp/kWh] | 14.7 | 19.0417 | 15.3333 | 16.25 | 17 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarifname | Arbeitstarif [CHF/kWh a] | 1: Leistungstarif [CHF/kW]; 2: Vertragslaufzeit [Jahre]
| T 1: Private | 0.08 | 1: 110; 2: 30
| T 2: Gewerbe | 0.08 | 1: 85; 2: 20
| T 3: Grossabnehmer | 0.08 | 1: 75; 2: 10
| T 4: Intern | 0.055 | 1: 40; 2: 50

## B1_Berechnungen
500 | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Ergebnis
101 |  |  | Eingabefeld
102 |  |  | Standardwert oder Berechnung (kann geändert werden)
206 | Projekt/Variante: |  | QMH Beispielprojekt 2 | [5 empty] | 590 | Wirtschaftliche Entwicklung (Diagramm) | [10 empty] | 591 | Entwicklung Kreditstand / Restwert (Diagramm)
Adresszeile
PLZ Ort
207 | Erfasst von: |  | Datum, ErstellerIn
501 | Warnungen: |  | Es existieren Warnungen im Register 'E1_Projektdaten'!
505
510 | Betriebskosten |  |  | (100% Auslastung; Jahr 1) | [CHF/a] | Teuerung [%]
511 | Total Betriebskosten |  |  |  | 181938.3333 | 1%
512 |  | Brennstoff Biomasse |  |  | 97136.1111 | 1%
513 |  | Brennstoff fossil |  |  | 27500 | 1%
514 |  | Strom |  |  | 5402.2222 | 1%
515 |  | Betriebskosten |  |  | 12000 | 1%
516 |  | Administration |  |  | 9000 | 1%
517 |  | Unterhaltskosten |  |  | 23900 | 1%
518 |  | Miete /Pacht / Grundstückskosten |  |  | 1000 | 1%
519 |  | Sonstige (Versicherung etc.) |  |  | 6000 | 1%
520 | Wärmepreis |  |  |  |  | 1%
530 | Projektdaten |  |  | Projektbeginn | 2015
190 |  | Gesamtinvestitionsumme |  |  | 1635000 | CHF
191 |  | Total Förderung |  |  | 359000 | CHF
531 |  | max. Eigenmittelbedarf |  |  | 658712.505 | CHF | im Jahr | 2017
550 |  |  |  | Aufwand | [10 empty] | Ertrag | [5 empty] | Erfolgsrechnung |  | Kapital |  |  | Cashflow
| Jahr | Wärme- bedarf inkl. Netzverluste | Aus-lastung | Brennstoff Biomasse | Brennstoff fossil | Strom | Betrieb + Administra-tion | Unterhalt | Sonstige + Miete/ Pacht | Zusätzlicher Aufwand | Effektiver Aufwand | Zins | Ab-schreibung | Gesamt-aufwand | Wärme-verkauf | Anschluss-beiträge | Förderung | Zusätzlicher Ertrag | Effektiver Ertrag | Gesamt-ertrag | Jahres-gewinn/ -verlust | Kumulierter Gewinn / Verlust | Investi-tionen | Kredit / Darlehen | Amortisa-tion | Cashflow | Kumulierter Cashflow | Jahr nach IBN | Kreditstand | Restwert der Anlagen | Verzinsung Investitions- summe | Jahr
| 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 586 | 587 | 588 | 589 | 551
| [JJJJ] | MWh/a | % | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a | CHF/a |  |  | CHF/a | CHF |  | CHF | CHF | % | [JJJJ]
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  |  | 25000 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -32000 | -32000 | 327000 | 1000000 | 0 | 641000 | 641000 | 0 | -1000000 | 284000 | - | 2015 | -75000 | -75000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000 | -359000
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7070 |  |  | 23333.3333 | 0 | 30403.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | -30403.3333 | -62403.3333 | 490500 | 0 | 66666.6667 | -587570 | 53430 | 0 | -933333.3333 | 710000 | -47.33% | 2016 | 189096.6667 |  | 189096.6667 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333 | -520903.3333
| 2017 | 138.8889 | 6.6845 | 6623.566 | 1875.1838 | 368.3694 | 21422.1 | 24380.39 | 7140.7 |  |  | 21666.6667 | 43833.3333 | 127310.3092 | 16501.1376 | 80000 | 159000 |  |  | 255501.1376 | 128190.8284 | 65787.495 | 817500 | 0 | 66666.6667 | -712142.505 | -658712.505 | 1 | -866666.6667 | 1376166.6667 | -12.5% | 2017 | 730690.8284 |  |  | 730690.8284 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383 | -645475.8383
| 2018 | 951.5 | 45.7941 | 45830.493 | 12974.9744 | 2548.8616 | 21636.321 | 24624.1939 | 7212.107 |  |  | 20000 | 43833.3333 | 178660.2843 | 114100.3657 | 520000 | 50000 |  |  | 684100.3657 | 505440.0813 | 571227.5764 | 0 | 0 | 66666.6667 | 482606.748 | -176105.757 | 2 | -800000 | 1332333.3333 | 12.03% | 2018 | 1881606.748 |  |  |  | 1881606.748 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147 | 549273.4147
| 2019 | 1976.535 | 95.1274 | 96154.944 | 27222.2239 | 5347.6546 | 21852.6842 | 24870.4358 | 7284.2281 |  |  | 18333.3333 | 43833.3333 | 244898.8373 | 240799.4523 | 50000 | 10000 |  |  | 300799.4523 | 55900.615 | 627128.1914 | 0 | 0 | 66666.6667 | 33067.2817 | -143038.4753 | 3 | -733333.3333 | 1288500 | 9.839% | 2019 | 1388233.9483 |  |  |  |  | 1388233.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483 | 99733.9483
| 2020 | 2016.0657 | 97.0299 | 99058.8234 | 28044.335 | 5509.1538 | 22071.2111 | 25119.1402 | 7357.0704 |  |  | 16666.6667 | 43833.3333 | 247659.7338 | 250474.7303 | 0 | 10000 |  |  | 260474.7303 | 12814.9965 | 639943.1879 | 0 | 0 | 66666.6667 | -10018.3368 | -153056.8121 | 4 | -666666.6667 | 1244666.6667 | 8.007% | 2020 | 1301314.9965 | [5 empty] | 1301314.9965 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298 | 56648.3298
| 2021 | 1995.905 | 96.0596 | 99048.9175 | 28041.5306 | 5508.6029 | 22291.9232 | 25370.3316 | 7430.6411 |  |  | 15000 | 43833.3333 | 246525.2801 | 251469.2729 | 0 | 10000 |  |  | 261469.2729 | 14943.9928 | 654887.1807 | 0 | 0 | 66666.6667 | -7889.3405 | -160946.1527 | 5 | -600000 | 1200833.3333 | 6.89% | 2021 | 1259610.6595 | [6 empty] | 1259610.6595 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261 | 58777.3261
| 2022 | 1975.946 | 95.099 | 99039.0126 | 28038.7264 | 5508.052 | 22514.8424 | 25624.0349 | 7504.9475 |  |  | 13333.3333 | 43833.3333 | 245396.2825 | 252473.912 | 0 | 10000 |  |  | 262473.912 | 17077.6295 | 671964.8102 | 0 | 0 | 66666.6667 | -5755.7038 | -166701.8565 | 6 | -533333.3333 | 1157000 | 6.156% | 2022 | 1217910.9628 | [7 empty] | 1217910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628 | 60910.9628
| 2023 | 1956.1865 | 94.148 | 99029.1087 | 28035.9226 | 5507.5012 | 22739.9908 | 25880.2753 | 7579.9969 |  |  | 16466.6667 | 43833.3333 | 249072.7955 | 253488.7485 | 0 | 10000 |  |  | 263488.7485 | 14415.953 | 686380.7631 | 0 | 120000 | 66666.6667 | 111582.6196 | -55119.2369 | 7 | -586666.6667 | 1113166.6667 | 5.603% | 2023 | 1171415.953 | [8 empty] | 1171415.953 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863 | 58249.2863
| 2024 | 1936.6247 | 93.2065 | 99019.2058 | 28033.119 | 5506.9505 | 22967.3907 | 26139.078 | 7655.7969 |  |  | 13840 | 43833.3333 | 246994.8742 | 254513.8843 | 0 | 10000 |  |  | 264513.8843 | 17519.0101 | 703899.7732 | 0 | 0 | 90666.6667 | -29314.3232 | -84433.5601 | 8 | -496000 | 1069333.3333 | 5.216% | 2024 | 1130685.6768 | [9 empty] | 1130685.6768 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434 | 61352.3434
| 2025 | 1917.2584 | 92.2745 | 99009.3038 | 28030.3157 | 5506.3998 | 23197.0646 | 26400.4688 | 7732.3549 |  |  | 11213.3333 | 43833.3333 | 244922.5743 | 255549.4224 | 0 | 10000 |  |  | 265549.4224 | 20626.8482 | 724526.6214 | 0 | 0 | 90666.6667 | -26206.4851 | -110640.0453 | 9 | -405333.3333 | 1025500 | 4.944% | 2025 | 1089960.1815 | [10 empty] | 1089960.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815 | 64460.1815
| 2026 | 1898.0858 | 91.3517 | 98999.4029 | 28027.5126 | 5505.8491 | 23429.0353 | 26664.4735 | 7809.6784 |  |  | 8586.6667 | 43833.3333 | 242855.9519 | 256595.467 | 0 | 10000 |  |  | 266595.467 | 23739.5151 | 748266.1365 | 0 | 0 | 90666.6667 | -23093.8183 | -133733.8635 | 10 | -314666.6667 | 981666.6667 | 4.756% | 2026 | 1049239.5151 | [11 empty] | 1049239.5151 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484 | 67572.8484
| 2027 | 1879.105 | 90.4382 | 98989.503 | 28024.7099 | 5505.2986 | 23663.3256 | 26931.1182 | 7887.7752 |  |  | 5960 | 43833.3333 | 240795.0638 | 257652.1228 | 0 | 10000 |  |  | 267652.1228 | 26857.059 | 775123.1955 | 0 | 0 | 90666.6667 | -19976.2743 | -153710.1378 | 11 | -224000 | 937833.3333 | 4.63% | 2027 | 1008523.7257 | [12 empty] | 1008523.7257 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924 | 70690.3924
| 2028 | 1860.3139 | 89.5338 | 98979.604 | 28021.9074 | 5504.748 | 23899.9589 | 27200.4294 | 7966.653 |  |  | 3333.3333 | 43833.3333 | 238739.9674 | 258719.4962 | 0 | 10000 |  |  | 268719.4962 | 29979.5289 | 805102.7244 | 0 | 0 | 90666.6667 | -16853.8045 | -170563.9423 | 12 | -133333.3333 | 894000 | 4.551% | 2028 | 967812.8622 | [13 empty] | 967812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622 | 73812.8622
| 2029 | 1841.7108 | 88.6385 | 98969.7061 | 28019.1052 | 5504.1976 | 24138.9585 | 27472.4337 | 8046.3195 |  |  | 1666.6667 | 43833.3333 | 237650.7205 | 259797.6943 | 0 | 10000 |  |  | 269797.6943 | 32146.9738 | 837249.6981 | 0 | 0 | 66666.6667 | 9313.6404 | -161250.3019 | 13 | -66666.6667 | 850166.6667 | 4.506% | 2029 | 926146.9738 | [14 empty] | 926146.9738 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071 | 75980.3071
| 2030 | 1823.2937 | 87.7521 | 98959.8091 | 28016.3033 | 5503.6471 | 24380.3481 | 27747.158 | 8126.7827 |  |  | 0 | 43833.3333 | 236567.3816 | 260886.8252 | 0 | 10000 |  |  | 270886.8252 | 34319.4435 | 871569.1417 | 0 | 0 | 66666.6667 | 11486.1102 | -149764.1917 | 14 | 0 | 806333.3333 | 4.486% | 2030 | 884486.1102 | [15 empty] | 884486.1102 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769 | 78152.7769
| 2031 | 1805.0607 | 86.8746 | 98949.9131 | 28013.5017 | 5503.0968 | 24624.1515 | 28024.6296 | 8208.0505 |  |  | 0 | 43833.3333 | 237156.6766 | 261986.9983 | 0 | 10000 |  |  | 271986.9983 | 34830.3217 | 906399.4634 | 0 | 0 | 0 | 78663.6551 | -71100.5366 | 15 | 0 | 762500 | 4.48% | 2031 | 841163.6551 | [16 empty] | 841163.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551 | 78663.6551
| 2032 | 1787.0101 | 86.0058 | 98940.0181 | 28010.7003 | 5502.5465 | 24870.3931 | 28304.8759 | 8290.131 |  |  | 0 | 44047.9586 | 237966.6235 | 263098.324 | 0 | 10000 |  |  | 273098.324 | 35131.7005 | 941531.1639 | 23219.3791 | 0 | 0 | 55960.28 | -15140.2566 | 16 | 0 | 741671.4205 | 4.484% | 2032 | 797631.7005 | [17 empty] | 797631.7005 | 55960.28 | 55960.28 | 55960.28 | 55960.28 | 55960.28 | 55960.28 | 55960.28
| 2033 | 1769.14 | 85.1458 | 98930.1241 | 28007.8992 | 5501.9962 | 25119.097 | 28587.9247 | 8373.0323 |  |  | 0 | 44047.9586 | 238568.0322 | 264220.9138 | 0 | 10000 |  |  | 274220.9138 | 35652.8816 | 977184.0455 | 0 | 0 | 0 | 79700.8402 | 64560.5836 | 17 | 0 | 697623.4619 | 4.493% | 2033 | 777324.3021 | [18 empty] | 777324.3021 | 79700.8402 | 79700.8402 | 79700.8402 | 79700.8402 | 79700.8402 | 79700.8402
| 2034 | 1751.4486 | 84.2943 | 98920.2311 | 28005.0985 | 5501.446 | 25370.288 | 28873.8039 | 8456.7627 |  |  | 0 | 44047.9586 | 239175.5887 | 265354.8804 | 0 | 0 |  |  | 265354.8804 | 26179.2917 | 1003363.3372 | 0 | 0 | 0 | 70227.2503 | 134787.8339 | 18 | 0 | 653575.5033 | 4.475% | 2034 | 723802.7535 | [19 empty] | 723802.7535 | 70227.2503 | 70227.2503 | 70227.2503 | 70227.2503 | 70227.2503
| 2035 | 1733.9341 | 83.4514 | 98910.3391 | 28002.2979 | 5500.8959 | 25623.9908 | 29162.542 | 8541.3303 |  |  | 0 | 44047.9586 | 239789.3546 | 266500.3374 | 0 | 0 |  |  | 266500.3374 | 26710.9828 | 1030074.32 | 0 | 0 | 0 | 70758.9414 | 205546.7753 | 19 | 0 | 609527.5447 | 4.466% | 2035 | 680286.4861 | [20 empty] | 680286.4861 | 70758.9414 | 70758.9414 | 70758.9414 | 70758.9414
| 2036 | 1716.5948 | 82.6169 | 98900.4481 | 27999.4977 | 5500.3458 | 25880.2307 | 29454.1674 | 8626.7436 |  |  | 0 | 44047.9586 | 240409.3919 | 267657.3998 | 0 | 0 |  |  | 267657.3998 | 27248.008 | 1057322.328 | 0 | 0 | 0 | 71295.9666 | 276842.7419 | 20 | 0 | 565479.5861 | 4.466% | 2036 | 636775.5527 | [21 empty] | 636775.5527 | 71295.9666 | 71295.9666 | 71295.9666
| 2037 | 1699.4289 | 81.7907 | 98890.558 | 27996.6978 | 5499.7957 | 26139.0331 | 29748.709 | 8713.011 |  |  | 0 | 48451.7594 | 245439.564 | 268826.1837 | 0 | 0 |  |  | 268826.1837 | 23386.6196 | 1080708.9476 | 488076.016 | 0 | 0 | -416237.6369 | -139394.895 | 21 | 0 | 1005103.8426 | 4.46% | 2037 | 588866.2057 | [22 empty] | 588866.2057 | -416237.6369 | -416237.6369
| 2038 | 1682.4346 | 80.9728 | 98880.669 | 27993.8981 | 5499.2458 | 26400.4234 | 30046.1961 | 8800.1411 |  |  | 0 | 48451.7594 | 246072.3329 | 270006.8061 | 0 | 0 |  |  | 270006.8061 | 23934.4733 | 1104643.4209 | 0 | 0 | 0 | 72386.2327 | -67008.6624 | 22 | 0 | 956652.0832 | 4.401% | 2038 | 1029038.3159 | [23 empty] | 1029038.3159 | 72386.2327
| 2039 | 1665.6102 | 80.1631 | 98870.7809 | 27991.0987 | 5498.6958 | 26664.4276 | 30346.6581 | 8888.1425 |  |  | 0 | 48451.7594 | 246711.5631 | 271199.3856 | 0 | 0 |  |  | 271199.3856 | 24487.8225 | 1129131.2434 | 0 | 0 | 0 | 72939.5819 | 5930.9195 | 23 | 0 | 908200.3238 | 4.354% | 2039 | 981139.9057 | [24 empty] | 981139.9057
Note on G15: Gewichteter Mischindex aus allen Betriebskosten

## A1_Ergebnisse
600 | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Ergebnisse | [5 empty] | QM Holzheizwerke - Wirtschaftlichkeitsmodell - Ergebnisse
101 |  | Eingabefeld |  |  |  |  | Energie |  | 2017 | 2025 | bis 2039 |  | 650
105 | (exkl. MWST) | [6 empty] | Netzauslastung | 6.684% | 92.27% |  |  | 553
[8 empty] | gelieferte Wärmemenge | 125 | 1725.5326 | 35800.2735 | MWh/a | 651
106 | Projekt/Variante: | QMH Beispielprojekt 2 | [5 empty] | mittlere Kosten bezogen auf Wärmeverkauf | 1018.4825 | 141.9403 | 152.5615 | CHF/MWh | 652
Adresszeile
|  | PLZ Ort |  |  |  |  | Entwicklung Netzauslastung | [5 empty] | 653
107 | Erfasst von: | Datum, ErstellerIn
501 | Warnungen: | Es existieren Warnungen im Register 'E1_Projektdaten'!
110 | Wärmemengen, Netz, Projektstart
111 |  | Gesamter Wärmebezug der Abnehmer | 1870 | MWh/a
112 |  | Netzverluste | 10 | %
114 |  | Jahr des Projektbeginns | 2015
115 |  | Jahr der Inbetriebnahme / erste Wärmelieferung | 2017
610 | Investitionskosten
151 |  | Baukosten Gebäude Umgebung | 500000 | CHF |  |  |  |  | 2017 | 2025 | 2039
612 |  | Kesselanlagen und Installationen | 400000 | CHF |  |  | Bilanz | Kreditstand | -866666.6667 | -405333.3333 | 0 |  | 587
613 |  | Wärmenetz inkl. Tiefbau und Hausstationen | 720000 | CHF |  |  |  | Restwert der Anlage | 1376166.6667 | 1025500 | 908200.3238 |  | 588
157 |  | Planung und Unvorhergesehenes | 15000 | CHF |  |  |  | Verzinsung Investition | -12.5% | 4.944% | 4.354% |  | 589
158 |  | Gesamte Investitionskosten | 1635000 | CHF
615 | Fremdfinanzierung / Förderung | [11 empty] | 591
161 |  | Kredite/Darlehen | 1120000 | CHF
191 |  | Gesamtsumme Förderung | 359000 | CHF
531 |  | max. Eigenmittelbedarf | 658712.505 | CHF | im Jahr | 2017
620 | Jahreskosten |  | 2017 | 2025 | bis 2039
|  |  | [CHF/a] | [CHF/a] | [CHF]
621 | Aufwand | Energiekosten | 8867.1192 | 132546.0193 | 2848674.3917
622 |  | Betrieb, Unterhalt , Sonstiges | 52943.19 | 57329.8883 | 1375573.0541
623 |  | Zinsen, Abschreibung | 65500 | 55046.6667 | 1237495.0713
624 |  | Total Aufwand | 127310.3092 | 244922.5743 | 5461742.5171
625 | Ertrag | Wärmeverkauf + Anschlussbeitrag | 96501.1376 | 255549.4224 | 6231873.7605
626 |  | Fördergelder, Sonstiges | 159000 | 10000 | 359000
627 |  | Total Ertrag | 255501.1376 | 265549.4224 | 6590873.7605
590 | [6 empty] | Bemerkungen | [5 empty] | 690

## A2_NPV-Daten
900 | QM Holzheizwerke - Zusammenstellung für KliK-Tool "Nachweis der Zusätzlichkeit von Fernwärmeprojekten"
104 |  | Ausgabefelder
910 | Register Inputgrössen; Abschnitt Referenzentwicklung
911 |  | Schlüsselkunden (oder Gruppe von Schlüsselkunden gleicher Charakteristik)
|  | Bezeichnung | Gebäudetyp & Bezugscharakteristik | Leistung [kW] | Jahreswärmebedarf [MWh/a]
|  | Netzteil 1 |  | 150 | 250
|  | Kunde 2 |  | 25 | 40
|  | Kunde 3 |  | 20 | 30
|  | Kunde 4 |  | 15 | 20
|  | Kunde 5 |  | 20 | 30
|  | Kunde 6 |  | 1000 | 1500
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0
Schlüsselkunden (oder Gruppe von Schlüsselkunden gleicher Charakteristik)
912 |  |  | Jahr Anschluss | Leistung im Vollausbau [kW]
|  | Netzteil 1 | 2017 | 150
|  | Kunde 2 | 2019 | 25
|  | Kunde 3 | 2019 | 20
|  | Kunde 4 | 2020 | 15
|  | Kunde 5 | 2018 | 20
|  | Kunde 6 | 2018 | 1000
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
920 | Register Wärmebezug; Abschnitt Referenzentwicklung |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Schlüsselkunden
921 | Wärmebezug (Nutzenergie) (inkl. Auswirkungen Gebäudesanierung)
| Netzteil 1 | [MWh/a] | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
| Kunde 2 | [MWh/a] | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Kunde 3 | [MWh/a] | 0 | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Kunde 4 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| Kunde 5 | [MWh/a] | 0 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Kunde 6 | [MWh/a] | 0 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | [MWh/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrizitätsverbrauch Fernwärmezentrale
922 | Total Elektrizitätsverbrauch pro Jahr | [MWh/a] | 2.7778 | 19.03 | 39.5307 | 40.3213 | 39.9181 | 39.5189 | 39.1237 | 38.7325 | 38.3452 | 37.9617 | 37.5821 | 37.2063 | 36.8342 | 36.4659 | 36.1012 | 35.7402
| Register Wirtschaftlichkeit; Projektaktivität |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Aufwand
| Investitionen und Ersatzinvestitionen | [CHF/a]
923 | Fernwärmenetz (40 Jahre) | [CHF/a] | 143000 | 214500 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10154.0404 | 0
924 | Heizzentrale bzw. dezentrale Wärmesysteme (15 Jahre) | [CHF/a] | 184000 | 276000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13065.3387 | 0
| Restwert Fernwärmenetz | [CHF] | 2032: -741671.4205
| Kosten | [CHF/a]
925 | Betrieb und Unterhalt | [CHF/a] | 7000 | 7070 | 52943.19 | 53472.6219 | 54007.3481 | 54547.4216 | 55092.8958 | 55643.8248 | 56200.263 | 56762.2657 | 57329.8883 | 57903.1872 | 58482.2191 | 59067.0413 | 59657.7117 | 60254.2888 | 60856.8317 | 61465.4 | 62080.054
926 | Energiekosten | [CHF/a] | 0 | 0 | 8867.1192 | 61354.3291 | 128724.8225 | 132612.3122 | 132599.051 | 132585.791 | 132572.5325 | 132559.2752 | 132546.0193 | 132532.7647 | 132519.5114 | 132506.2595 | 132493.0088 | 132479.7595 | 132466.5116 | 132453.2649 | 132440.0196
| Total Aufwand pro Jahr | [CHF/a]
Ertrag (ohne Abgeltung)
927 | Anschlussbeiträge / einmalige Erträge | [CHF/a] | 0 | 0 | 80000 | 520000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | Wärmeverkauf / wiederkehrende Erträge | [CHF/a] | 0 | 0 | 16501.1376 | 114100.3657 | 240799.4523 | 250474.7303 | 251469.2729 | 252473.912 | 253488.7485 | 254513.8843 | 255549.4224 | 256595.467 | 257652.1228 | 258719.4962 | 259797.6943 | 260886.8252 | 261986.9983 | 263098.324 | 264220.9138
929 | Förderbeiträge Dritter (Kanton, Bund, Gemeinde) | [CHF/a] | 0 | 0 | 159000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | nicht eingerechneter Aufwand und Ertrag
561 | Zusätzlicher Aufwand | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | Zusätzlicher Ertrag | [CHF/a] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0